## א. אודיטריום
| 5 | 30 | 5 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 50 | 50 | 15
גן שמואל
נספח ט"ו - כתב כמויות
| מס' | פריט | כמות | דגם מוצע | מחיר ליחידה | סה"כ מחיר לסעיף לא כולל מע"מ | אופציה א' | אופציה ב' | אופציה ג' | סימון במקרא | מפרט | הערות | קישור לאתר היצרן
| 1 | [11 empty] | Sound System
50 | [10 empty] | איפיון כללי: 1. כלל רכבי המערכת (סעיפים -1.11-1.1) כגון: רמקולים ,פרוסורים לניהול , מגברי הספק DSP וכו' יהיו "כפתרון אחוד וכולל " מתוצרת יצרן 1 בלבד ("יצרן המערכת") 2. כלל התוכנות שליטה (על הפרוססורים/מגברי DSP) ,תוכנת הדמיה אוקסטית , הנדרשות להפעלת והתקנת המערכת יהיו מתוצרת "יצרן המערכת" בלבד 3. כל רכבי המערכת (הפצת אודיו בIP) יהיו בפרוטקול MILAN 4. המערכת תהיה מתוצרת יצרן בעל מונטין ונסיון מוכח שעומד ב"סטנדרט /דרישות/מפרטי האומנים" של מיטב בכרי המופעים/אומנים בארץ ובעולם 5. המערכת תהיה מתצורת יצרן בעל מוניטין ונסיון מוכח והתאמה ל"ישומי תיאטרון" ( דרמה ועד למחזות זמר ) ברמה הגבוהה ביותר בארץ ובעולם
| 1.1 | AVB Milan -Loudspeaker Processor | 1 |  | 0 | 0 | Meyer Sound GALAXY 816AES | L- Acoustics P1 | d&b Audio DS20 + Directout MAVEN.A (MILAN module+MIC8.HD.I) |  | Milan-certified 8X Analog input 2 X AES3 digital input channels Milan primary / secondary Bridging of AVB milan , AES/EBU
| 1.2 | 2X 8" Line Array Speaker | 16 |  | 0 | 0 | Meyer Sound LEOPARD 80 | L- Acoustics Kara II | d&b Audio Y8 |  | Components: 2 x 8-9"/1.4-3" Max Horizontal Dispersion :70- 80° Max Vertical Dispersion :15° Type: Line Array | יש לכלול במחיר היחידה : מתקני תליה מקורים של יצרן הרמקולים , כמות מסגרות ע"פ תרשים , יש לכלול בסעיף זה את כל עבודות הקונסטרוקציה (כולל חומרים) והבינוי הנדרשות להתקנת האשכולות קומפלט, יש לתמחר בסעיף מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר ילווה את התקנת האשכולות + אישור מהנדס בסיום ההתקנה
| 1.3 | FLY 18" Sub Speaker | 2 |  | 0 | 0 | Meyer Sound 900-LFC | L- Acoustics SB18 | d&b Audio Y sub |  | Components: 18" Type: Flown SUB | יש לכלול במחיר היחידה : מתקני תליה מקורים של יצרן הרמקולים , כמות מסגרות ע"פ תרשים , יש לכלול בסעיף זה את כל עבודות הקונסטרוקציה (כולל חומרים) והבינוי הנדרשות להתקנת האשכולות קומפלט, יש לתמחר בסעיף מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר ילווה את התקנת האשכולות + אישור מהנדס בסיום ההתקנה
| 1.4 | Ground cardioid Sub Speaker(mobile) | 6 |  | 0 | 0 | Meyer Sound 2100-LFC | L- Acoustics KS21 | d&b Audio B6 |  | כולל צבע RAL ע"פ בחירת המזמין (בהליך יצור הרמקול אצל היצרן) | סאבים רצפתים L\R לתיגבור הופעות רוק יש לכלול במחיר היח' עגלה ביצור מיוחד עם גלגלים ומעצורים , כיסוי בד בהיקף (להבתרת הגלגלים ) כולל הכנת תרשים לאישור המזמין
| 1.5 | 8" Point Source Speaker for F.F (Permanent installation) | 4 |  | 0 | 0 | Meyer Sound ULTRA-X20 | L- Acoustics 8XT | d&b Audio 8S | 7 | כולל צבע RAL ע"פ בחירת המזמין (בהליך יצור הרמקול אצל היצרן) | כולל עבודת נגרות וחיתוך במה , עד להתקנת רמקול בקו 0
| 1.6 | 6.5" Point Source Speaker(Side balcony) | 4 |  | 0 | 0 | Meyer Sound UP-4slim + 1/8-MPS-488X | L- Acoustics X6i | d&b Audio E6 | 13 | כולל צבע RAL ע"פ בחירת המזמין (בהליך יצור הרמקול אצל היצרן) | מרפסות יש לכלול במחיר היחידה מיתקן תקרתי מקורי
| 1.7 | Point Source (Center\Mobile Downfill) | 3 |  | 0 | 0 | Meyer Sound X40 | L- Acoustics 2X A10 Focus/Wide | d&b Audio Yi7p | 12 | כולל צבע RAL ע"פ בחירת המזמין (בהליך יצור הרמקול אצל היצרן) | כולל מתקן תליה מקורי "יוק" + ווירים או עיגון למערכת ראשית כולל תיקון זוויות נוסף לאחר השמעה ראשונית במידה וידרש
| 1.8 | 5" Point Source Speaker(delay) | 4 |  | 0 | 0 | Meyer Sound MM-4XP כולל ספקי כח מקורים | L- Acoustics 5XT | d&b Audio 5S |  |  | יש לכלול במחיר היחידה מיתקן תליה "יוק" מקורי של יצרן הרמקול המוצע + זרוע לתקרה
| 1.9 | 6.5" Point Source Speaker(Surround) | 12 |  | 0 | 0 | Meyer Sound UP-4slim + 1/8-MPS-488X | L- Acoustics X6i | d&b Audio E6 | 13 | כולל צבע RAL ע"פ בחירת המזמין (בהליך יצור הרמקול אצל היצרן)
| 1.10 | מגבר הספק 4 ערוצים +DSP ראשי TYPE-A | 4 |  | 0 | 0 | Meyer Sound לא נדרש | L- Acoustics LA12X | d&b Audio D40
| 1.11 | מגבר הספק 4 ערוצים +DSP משני TYPE-A | 3 |  | 0 | 0 | Meyer Sound לא נדרש | L- Acoustics LA4X | d&b Audio D10
|  | Network Switches-24PORTS | 2 |  | 0 | 0 | LUMINEX Gigacore 26i with POE power supply | L-Acoustics 2 X LS10 CE | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | ליצירת רשת AVB - MILAN בין
| 1.12 | חיווט קומפלט | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם מצורף תוכניות עם מקרא הכולל את סוג הכבילה ויעדה - מחיר קומפלט, כולל אספקה , השחלה , והתקנה לאבזרי קצה 2 רמקולי L/R – GROUND SUBWOOFERS - לכל רמקול 1 יחי' כבל רמקול בחתך 4X4mm קבלן אשר מציע רמקולים מוגברים (אופציית MEYER) יכלול בסעיף זה : א. את קווי החשמל הנדרשים להפעלת כלל הרמקולים +כבלי האודיו הנדרשים ב. ארון חשמל תקני ממתכת , הארון חשמל יכלול ממסרי (מגענים אשר ישלטו ממערכת הבקרה ) הדלקה /וכיבוי לכל הזנות הרמקולים ג. אישור מהנדס/בודק חשמל מורשה על תקינות מערכת החשמל +הארון יש לכלול חיווט לכלל רכיבי המערכת קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק - יסופקו רק צנרות פח /מריחף /רשת ,גודל התעלה לפי כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת (belden/eurocable/gepco/klotz) מחברים neutrik פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם
| 1.13 | התקנה | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא כיוון מערכת ממוחשב מתקני תליה מקוריים של חברות הרמקולים חיווט קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן (belden/eurocable/gepco/klotz) הדרכה של צוות הטכנאים של המקום אישור/ים מהנדס מורשה עבור כל מתקני התלייה + אישור/ים מהנדס עבור ההתקנה כל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ המזמין ולשביעות רצונו. מחברים neutrik בלבד
[5 empty] | סה"כ לא כולל מע"מ | 0
| 2 | [11 empty] | Video System
| 2.1 | מסך לד במידות : רוחב :8מ' גובה : 4 מ' ( 32 מ"ר) + 10% קבניטים ספר אשר יסופקו לאתר | 36 |  | 0 | 0 | SAMSUNG IE025A | UNILUMIN UGMII2.6 | LEYARD LV025 |  | Application:Indoor Cabinet type:rental Pixel Configuration : SMD + GOB protection Curved cabinet: YES Pitch:≤2.5mm Min Brightness: 700 nits Frame Rate: 50/60 Hz Refresh Rate: 3,840Hz Min Lifetime: 100.000hrs MIN Viewing angle - Horizontal:155° MIN Viewing angle - Vertical :140° Service Access: FRONT IP rating :30 Working Temperature / Humidity:30°C to 50° | מחיר היחידה יכול א. תכנון ראשוני : מיפוי והכנת תוכנית פריסה למסך המוצע לבין המתקן שינוע הקבלן ינפיק תוכנית מפורטת לאישור קונס' המזמין לצורך אישורו טרם תחילת העבודות ב. קונסטרוקציה אספקת והובלת כל המתאמים ואבזרי התליה בין המסך המוצע למיתקן שינוע התקנה : בהתאם לתוכנית ההנדסית שאושרה + אישור חתום קונס' לאחר התקנה. כולל אספקת ופריסה של חייוט תקשורת :גמיש במתקן השינוע /פנטגרף תקשורת בין המסך למסד יש לתמחר בסעיף זה את כל העבודות הנדרשות להתקנת המסך (הקמת והנפת ,עיגון , הקונסטרוקציות והתקנת המסך וכו') - עד להפעלה מושלמת של המסך . |  | לצרף תעודות : CB
[7 empty] | ABSEN PL2.5 PRO | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה | LG LSBC029-GD |  | המסך יהיה בעל התקנים הבאים : CB למען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקה על כל יח' המסך מהדגם המוצע קומפלט (ולא רק על הרכיבים ממנו הוא מורכב) . התעודות ינפקו ממעבדות ידועות וקבילות על מכון תקנים כדוגמת / TUV /UL .
| 2.2 | מסך לד משני במידות : רוחב :2.5מ' גובה : 4 מ' ( 10 מ"ר) + 10% קבניטים ספר אשר יסופקו לאתר | 22 |  | 0 | 0 | SAMSUNG IE020A (P2.0) | UNILUMIN UGNⅡ1.8 | LEYARD LV019 |  | Application:Indoor Cabinet type:rental Pixel Configuration : SMD + GOB protection Curved cabinet: YES Pitch:≤1.9mm Min Brightness: 700 nits Frame Rate: 50/60 Hz Refresh Rate: 3,840Hz Min Lifetime: 100.000hrs MIN Viewing angle - Horizontal:155° MIN Viewing angle - Vertical :140° Service Access: FRONT IP rating :30 Working Temperature / Humidity:30°C to 50° | מחיר היחידה יכול א. תכנון ראשוני : מיפוי והכנת תוכנית פריסה למסך המוצע לבין צוג הקבלן ינפיק תוכנית מפורטת לאישור קונס' המזמין לצורך אישורו טרם תחילת העבודות ב. קונסטרוקציה/ צוג תליה אספקת והובלת כל המתאמים בין ואבזרי התליה בין הצוג/למסך המוצע כולל אפשרות תליה מונמכת ע"ג ווירים של עד 5 מטר (תקרה לגובה נדרש) התקנה : בהתאם לתוכנית ההנדסית + אישור חתום קונס' לאחר התקנה. כולל אספקת ופריסה של חייוט :גמיש במתקן הצוג/טראס: חשמל + תקשורת בין המסך למסד יש לתמחר בסעיף זה את כל העבודות הנדרשות להתקנת המסך (הקמת והנפת ,עיגון , הקונסטרוקציות והתקנת המסך וכו') - עד להפעלה מושלמת של המסך .
[7 empty] | ABSEN PL1.9 COB | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה | LG LSBC019-GD |  | המסך יהיה בעל התקנים הבאים : CB למען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקה על כל יח' המסך מהדגם המוצע קומפלט (ולא רק על הרכיבים ממנו הוא מורכב) . התעודות ינפקו ממעבדות ידועות וקבילות על מכון תקנים כדוגמת / TUV /UL .
| 2.3 | בקר למסך לד | 1 |  | 0 | 0 | NovaStar H2 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | בקר NOVASTAR על הבקר להכיל: 3 כרטיסי יציאות 4K עם סיב אופטי של נובה להזנת המסך. כרטיס יציאות 4 HDMI כרטיס 4 יציאות SDI כרטיס MRV. כרטיס הכולל 4 כניסות 4K HDMI. כרטיס הכולל 4 כניסות 4 SDI. הבקר יכלול את כל יחידות הקצה האופטיות (CVT10) הדרושות להפעלת המסך.
| 2.4 | Presentations 46" LCD display | 1 |  | 0 | 0 |  | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | • 46" Diagonal Size • 24/7 • 60Hz e-LED BLU Type • 3840 x 2160 (16:9) Resolution • Orientation: Landscape/Portrait • 600nit Brightness • 178:178 Viewing Angle (Horizontal / Vertical) • 8 Response Time • Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 • HDMI1, HDMI2, Component • RJ45 External Control • IR, Ambient Light External Sensor בלבדSAMSUNG\LG\NEC \SONY\PANASONIC\Christie :מתוצרת | כולל מיתקן קיר
| 2.5 | מעמד במה למוניטור | 1 |  | 0 | 0 | גליל PRJ-275 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 2.6 | מתקן שינוע חשמלי עבור מסך לד | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | לצורך שינוע מסך לד מקו קיר אחורי שבבמה עד ל 5 מטרים לכיוון חזית הבמה נדרשת עגלה מתאימה מיועדת לשאת : א.מסך לד (המוסך המוצע ) ברוחב של 8.0 מ ובגובה של 4 מ' ב. 4 יח' של חיפוי היקפי ג. מערכת פנטוגרפים העגלה באורך של 9.00 מטרים בעומק מקסימלי של 1מ' (שלא לגרוע מעומק הבמה ) . תכלול יחידת ההנעה עם מנוע תלת פאזי וממסרה מתאימים להניע את העגלה במהירות של 10 ס"מ לשנייה מנגנון ההנעה יותקן במרכז העגלה ממנו יצאו צירי הנעה לצד ימין ושמאל כולל 8 גלגלות הנעה ראשיות מפוזרים במרחק שווה לאורך העגלה לכל גלגל יהיה גיפור מסוג גומי מחוזק לאפשר חיכוך מרבי עם משטח הבמה העגלה תהיה בגובה של 30 ס"מ חיפוי עליון של העגלה יהיה מלוחות עץ פריקים לאפשר גישה לתחזוקה . על העגלה יותקן במרכז מבנה מחוזק בגובה של כ 70 ס"מ ובאורך של 8.0 מטרים כולל תמיכות משופעות קדימה ואחורה אל בסיס העגלה לקבלת יציבות מלאה של מסך הלדים בנוסף יש לספק ולהתקין 2 יחידות של פנטוגרף אחד מכל צד הפנטוגרף יהיה אופקי ויעוגן מצד אחד לקיר אחורי של הבמה ובצד שני אל אגד המסך בגובה של כ 2.50 מטרים מרצפת הבמה לצורך העברת קווי ההזנה והפיקוד למנוע ולמסך הלדים בנוסף ישמש לקביעת יציבות במהלך תנועת העגלה עם המסך . מחיר היח' מלוח בקרה הכולל זוג לחצנים ומפסק מפתח לנעילת המערכת הלוח יותקן על קיר צד הבמה במקום המאפשר שדה ראיה עם העגלה כל זמן תנועתה | יש לכלול במחיר היחידה : א. תכנון מפורט ע"י מהנדס מוכונות מורשה בתוכנת סוליד וורקס ב. אספקת כל החומרים הנדרשים (מנועים , מתכות פירזול ,קונסטרציה וכו') ג. אספקת חיפוי היקפי (מידות ע"פ תוכנית + 10% ספר ) הכולל בד דריל שחור "גרץ" 500 ג"ר למטר (לתמחור בסעיף זה ) ד. אספקת והתקנת מערכת פנטגרפים ה. אספקת לוח חשמל (להזנת מסך הלד + מערכת השינוע) + שלט תקני עם מנעול בטיחות + פטרית בטיחות ו. התקנה בשטח ז. אישור מהנדס מכונות ח. הכנת תיק מתקן /הדרכה חתום ע"י מהדס מכונות קבלנים מאושרים בלבד לביצוע סעיף זה : - סינטק מערכות קולנוע בע"מ - צארמר גרופ בע"מ -גליל שלג בע"מ -ד.ש במות ובדים בע"מ -אימפק מערכות בע"מ
| 2.7 | 4K Video Player | 3 |  | 0 | 0 | BrightSign XT244 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  |  | יחידה לכל מסך
| 2.8 | התקנה , חיווט , תכנות קומפלט | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | מצורף תוכניות עם מקרא הכולל את סוג הכבילה ויעדה - מחיר קומפלט, כולל אספקה , השחלה , והתקנה לכל אבזרי קצה יש לכלול חיווט לכלל רכיבי המערכת קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן באחריות הקבלן לספק את כל הצינורות ע"פ תוכנית +תעלות פח הנדרשות - יסופקו רק צנרות פח /מריחף /רשת גודל התעלה לפי כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת (belden/eurocable/gepco/klotz) מחברים neutrik פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם ו הקבלן יבצע את כל עבודות הבינוי/שיפוץ הנדרשות המחויבים מהתקנת הציוד חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא בשום מקרה אין לשים תעלות או צינורת חיצוניות- באזורי הקהל כל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ המזמין ולשביעות רצונו. מחברים neutrik בלבד
[5 empty] | סה"כ לא כולל מע"מ | 0
| 3 | [11 empty] | AVC-NET - Integrated Processor
| 3.1 | Main Frame Integrated Processor | 1 |  | 0 | 0 | QSC QSC-core 510I | BIAMP Tesira –SERVER-IO | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | AVC-NET - Integrated Processor המערכת(Integrated Processor / AVC-NET) תהיה בפרוטוקול רשת IP (AVC-NET) המערכת תהיה בעלת יכולת הפצה, ניתוב,שליטה על היישומים/מערכות הבאות: א. וידאו–הפצה וניתוב של כל מקור (Encoder) אל כל אמצעי תצוגה (Decoder) ברזולוציה 4K ב. סאונד -הפצה ,עיבוד, של כל מקור (MIC\LINE\AVB\DANTE וכו') אל כל אזור שמע/מגבר ג. בקרה -שליטה ובקרה מכל נקודה על כל אזור /אמצעי תצוגה(באמצעות מסכי מגע או אפליקציית web browser) ד. כריזה תפעולית – כריזה ,השמעת הודעות מוקלטות - אל כלל האזורים שבבניין (ראה טבלה מצורפת) , שמיעת הצגה , מערכת עזר לכבדי שמע "ליבת המערכת" (פרוססורים , Encoder , Decoder ,יחידות הרחבה ,עמדות כריזה, מגברים, וכו') תהיה כפתרון כולל ואחוד מתוצרת יצרן 1 כל רכבי חומרה המערכת(סעיפים 2.1-2.7)כגון : פרוססורים , Encoder , Decoder ,יחידות הרחבה ,עמדות כריזה, וכו' יהיו "פתרון כולל ואחוד" מתוצרת יצרן 1 בלבד עם אפשרות תכנות ושליטה לכלל החומרה מתוכנה 1 בעלת "ארכיטקטורה פתוחה" | מחיר היחדה יכלול : Main frame with 8 onboard I/O card slots 4X 4 CH. MIC\LINE INPUT card 2X 4 CH. LINE OUTPUT card 1X 64X64 CH. DANTE card 1X 4 CH. AES card Up to 250 x 250 channels of digital I/O over IP(AVB\QLAN) ,AEC System (Audio, video and control) configuration via Ethernet or serial connection Front panel OLED display for device and system information 8X GPIO
| 3.2 | 8CH. Analog Input EX-IN- Integrated Processor | 1 |  | 0 | 0 | QSC I/O-8 Flex | BIAMP 2X EX-IN | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | עבור כניסות מפענח קולנוע
|  | 8CH. Analog Output EX-OUT- Integrated Processor | 1 |  | 0 | 0 | QSC I/O-8 Flex | BIAMP 2X EX-OUT | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 3.3 | Network Switches-24PORTS | 1 |  | 0 | 0 | Luminex Gigacore 26i with PoE supply | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | Ethernet connectivity: 24 x RJ45 connectors (incl. 4x dual media on ports 21-24) Fiber connectivity: 6 x SFP cages (incl. 4x dual media on ports 21-24) Ethernet port speed: 1Gbps Serial: 1 x serial RJ45 console port | מתג הרשת יהיה Layer 2 מנוהל 1 Gbps . ניתן יהיה לנהל את המתג ללא כל ידע ב-IT. למתג הרשת יהיה חיבור של ספק חיצוני לגיבוי הספק הראשי המתג יתמוך בהעברת הפרוטוקולים הבאים: 1.AVB 2. Dante 3. RAVENNA/AES67 4.Art-net 5.MA-net 6.sACN 7.Q-LAN המתג יתמוך בסטנדרטים הבאים ללא שום הגדרה מראש: 1.RlinkX 2.QOS 3.MULTICAST 4. MultiLinkX 5.IGMP Snooping 6. PTP V2 יש לכלול במחיר היחידה את כל מתאמי SFP הנדרשים לסיב הקיים. יחידה ראשית תותקן בארון מסד בחדר הבקרה, יחידה 2 תותקן בשולחן המזכירות ויחוברו באמצעות סיב אופטי הקיים בארנה.
| 3.4 | Encoder - Integrated Processor | 2 |  | 0 | 0 | Crestron 2x DM-NVX-363 | BIAMP LUX OH-1 | VISIONARY SOLUTIONS Duet 2 Decoder |  | 2x HDMI \DP input video formats up to 4K60 4:4:4 2X ANALOG input 1X RS232 1X RJ-45 1G Media Connections 1X RJ-45 Control Connection
| 3.5 | Decoder - Integrated Processor | 2 |  | 0 | 0 | Crestron DM-NVX-363 | BIAMP LUX IDH-1 | VISIONARY SOLUTIONS Duet 2 Encoder |  | 1x HDMI Output 4K60 4:4:4 2X ANALOG Output 1X RS232 1X RJ-45 1G Media Connections 1X RJ-45 Control Connection
| 3.6 | Page Station - Integrated Processor | 1 |  | 0 | 0 | QSC ZIP4 | BIAMP DS-10+vo4 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | Desktop networked paging station : Push-to-talk button with status indication 8 Assignable Buttons Backlit liquid LCD display Power over Ethernet (PoE ) or local power supply 1X RJ-45 Control\Media Connectiony
| 3.7 | Touch Screen 10 " | 2 |  | 0 | 0 | QSC TSC-116w-G2 | Crestron TSW-1060-B-S | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
|  | Control Engine | 1 |  | 0 | 0 | QSC Control license | Crestron CP4N | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 3.10 | התקנה , חיווט , תכנות קומפלט | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | מצורף תוכניות עם מקרא הכולל את סוג הכבילה ויעדה - מחיר קומפלט, כולל אספקה , השחלה , והתקנה לכל אבזרי קצה יש לכלול חיווט לכלל רכיבי המערכת קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן באחריות הקבלן לספק את כל הצינורות ע"פ תוכנית +תעלות פח הנדרשות - יסופקו רק צנרות פח /מריחף /רשת גודל התעלה לפי כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת (belden/eurocable/gepco/klotz) מחברים neutrik פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם ו הקבלן יבצע את כל עבודות הבינוי/שיפוץ הנדרשות המחויבים מהתקנת הציוד חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא בשום מקרה אין לשים תעלות או צינורת חיצוניות- באזורי הקהל כל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ המזמין ולשביעות רצונו. מחברים neutrik בלבד
[5 empty] | סה"כ לא כולל מע"מ | 0
| 4 | [11 empty] | Assistive Listening Systems
| 4.1 | Assistive Listening over WiFi Stations | 1 |  | 0 | 0 | Sennheiser MobileConnect | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
[5 empty] | סה"כ לא כולל מע"מ | 0
| 5 | [11 empty] | Rack , Panels, Wiring ,Accessories ,Installation
| 5.1 | Floor Standing 44U AVC RACK | 1 |  | 0 | 0 | Middle Atlantic MRK4436 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | המסד יכלול : • דלת קדמית ואחורית מאווררת וננעלת • מינימום עומק "36 • גלגלים שיאפשרו הזזת המסד. המחיר היחידה יכלול : התקנת כל הציודים אספקת והתקנת כל האביזרים הנדרשים (פץ /RJ/OP. וכו') ע"פ תוכנית וכמות הציוד פר מסד
| 5.2 | Floor AVC Panel | 3 |  | 0 | 0 | Baugruppe 8920-B | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | מחיר היחידה יכלול : 8 מחברי XLR neutrik 12מחברי ETHERCON , דגם NE8FDX-Y6-B בלבד מחברים neutrik בלבד- סדרה D 3 חריטה ע"ג הפרזול המקורי בהתאמה (לסימון המחברים) -צבע הלוחית כסוף , כיתוב שחור 3 הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור
| 5.3 | Wall Mounted AVC Panel(32) | 2 |  | 0 | 0 | FSRWB-X3-XLR+WB-X3SMCVR | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | בנוסף ,מחיר היחידה יכלול : 5 לוחית פלסטיק חרוטה בהתאמה (לסימון המחברים) -צבע הלוחית שחור , כיתוב לבן הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור | מחיר היחידה יכלול : 8 מחברי XLR 24 מחברי ETHERCON , דגם NE8FDX-Y6-B בלבד מחברים neutrik בלבד- סדרה D הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור
| 5.4 | סט חיווט בין פנלים עמדת סאונד אל מסדים במה (PTP Patch Panel) | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | כמות הכבילה וסוגה לתמחור : 16 CAT-6a X 12 OPTIC X(om3 50/125)x 1 MULTI 16 X 8 AES X 4 DMX X | יצרנים מאושרים לכבילה belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare בלבד כבל CAT-6a מסוג : Cat. 6A 4x(2x23/1 AWG) U/FTP FR-LSZH (IEC 61156-5)
| 5.5 | פנל קיר 10/10/10 | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | הפנל יכלול : עובי הפנל 3 מ"מ גובה : 10 ס"מ רוחב :30 ס"מ צבע פנל שחור , ציפוי אנודיז , חריטה וכיתוב בצבע לבן כולל תיבה /תושבת ממתכת בעומדת 10 ס"מ באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה. הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור יצור ע"י קבלן חיתוך , כרסום , וcnc , בלייזר ממוחה . | מחיר היחידה יכלול : 1מחברי BNC neutrik 2 מחברי ETHERCON , דגם NE8FDX-Y6-B בלבד מחברים neutrik בלבד- סדרה D +תושבת קיר בהתאמה
| 5.6 | פנל "19 3U | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | הפנל יכלול : עובי הפנל 3 מ"מ גובה : 3U רוחב :"19 צבע פנל שחור , ציפוי אנודיז , חריטה וכיתוב בצבע לבן באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה. הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור יצור ע"י קבלן חיתוך , כרסום , וcnc , בלייזר ממוחה . | מחיר היחידה יכלול : 8 מחברי XLR 16 מחברי ETHERCON , דגם NE8FDX-Y6-B בלבד מחברים neutrik בלבד- סדרה D הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור
| 5.7 | מחבר שאסי HMA | 6 |  | 0 | 0 | SIMAC WWW-STRATOSHMA |  |  |  | מחבר שאסי , כולל הלחמה הסיב ע"י בעל מקצוע מיומין , | יותקנו במקומות הבאים : 3 יח' עמדת סאונד ע"ג פנל חרוט ומסומן יעודי 3 יח' במסד במה
| 5.8 | כבל אופטי בין פנלי עמדת סאונד אל מסדים 3+4 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | יח' כבל אופטי (2CH multi-mode)המותאם ומאושר למיקסרים מתוצרת DIGICO
| 5.9 | כבל אופטי 5 מטר כולל מחברי HMA | 6 |  | 0 | 0 | Digico optic-link-5m |  |  |  | יש לגלם במחיר היח' יום בדיקה באתר המזמין עם מיקסר DIGICO –SD5/7 + קופסת במה להוכחת תקינות התשתית + המגשרים
| 5.10 | KeyConnect Shielded Patch Panel, 48-port | 1 |  | 0 | 0 | Belden AX104564 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 5.11 | 10GX Shielded KeyConnect Modular Jack | 48 |  | 0 | 0 | Belden AX104562 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 5.12 | Rack Mount UPS (2200VA) 230 Input/Output Voltage | 1 |  | 0 | 0 | APC SMX2200RMHV2U | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 5.13 | Installation, wiring and cabling as diagram | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | מצורף תוכניות עם מקרא הכולל את סוג הכבילה ויעדה - מחיר קומפלט, כולל אספקה , השחלה , והתקנה לכל אבזרי קצה יש לכלול חיווט לכלל רכיבי המערכת קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן באחריות הקבלן לספק את כל הצינורות ע"פ תוכנית +תעלות פח הנדרשות - יסופקו רק צנרות פח /מריחף /רשת גודל התעלה לפי כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת (belden/eurocable/gepco/klotz) מחברים neutrik פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם ו הקבלן יבצע את כל עבודות הבינוי/שיפוץ הנדרשות המחויבים מהתקנת הציוד חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא בשום מקרה אין לשים תעלות או צינורת חיצוניות- באזורי הקהל כל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ המזמין ולשביעות רצונו. מחברים neutrik בלבד | יצרנים מאושרים לכבילה belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare בלבד כבל CAT-6a מסוג : Cat. 6A 4x(2x23/1 AWG) U/FTP FR-LSZH (IEC 61156-5)
[5 empty] | סה"כ לא כולל מע"מ | 0
| 6 | [11 empty] | Digital signage system+Paging system
| 6.1 | Wall Mount Monitor Speaker + In-built volume control | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | הרמקול יהיה מיועד להתקנה על גבי הקיר, כולל גריל חזית, בעל תיבת תהודה אחורית מקורית של היצרן, כולל שנאי קו מובנה מקורי 70/100V הרמקול יהיה מסוג WAY2 הרמקול יכלול וסת עוצמה מובנה, הרמקול יכלול ממסר עקיפה בזמן כריזה Loudspeaker Type: full-range Operating Range: 120 Hz to 15 kHz Sensitivity 1W/1m: 87 dB SPL Maximum Output: 99 dB SPL (peak) Nominal Impedance: 8 Ohms Transformer Taps : 100V: 6W / 3W / 1W +Volume Selector + override Relay Drivers: 5" -6.5 Enclosure: ABS resin
|  | Wall Mounted 8" Speaker (Type-B) | 8 |  | 0 | 0 | Jbl Control 28-1 | Ev EVID-S8.2 | Bose DM8SE |  |  | רמקולים לובי
| 6.2 | 4CH. Dsp Amp (Type-A) | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | מגבר הספק עם DSP מובנה לכל ערוץ כניסת אודיו אנלוגי : 4 כולל כניסת אודיו + בקרה דגיטלית(אשר תנוטר ותשלט מתוכנת הפרוססור) : DANTE\AVB\QLAN\BLU - בהתאם לדגם הפרווסור המוצע כולל יציאת 70/100V הספק לערוץ:700W: 70/100V/8Ω מתוצרת : Lab Gruppen Powersoft Crown Audio QSC בלבד | יש לכלול במחיר היחדיה: א. אספקת והתקנת המגבר ב. תכנות וביצוע כיוונים
| 6.4 | התקנה ,חיווט וכבילה ע"פ תרשים | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | מצורף תוכניות עם מקרא הכולל את סוג הכבילה ויעדה - מחיר קומפלט, כולל אספקה , השחלה , והתקנה לאבזרי קצה
[5 empty] | סה"כ לא כולל מע"מ | 0
| 7 | [9 empty] | Mobile equipment\שונות
| 7.1 | סטנד למיקרופון דו מפרקי | 4 |  | 0 | 0 | K&M S210/9 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 7.2 | מיקרופון דינמי לשירה | 4 |  | 0 | 0 | Shure SM86 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה
| 7.7 | כבל מיקרופון 0.5 מטר | 24 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | גמיש צבע שחור XLR זכרXLR - נקבה כתובית המציינת את אורך הכבל (מצופה ב"שרינק" שקוף) (belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare) מחברים neutrik בלבד
| 7.8 | כבל מיקרופון 3 מטר | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | גמיש צבע שחור XLR זכרXLR - נקבה כתובית המציינת את אורך הכבל (מצופה ב"שרינק" שקוף) (belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare) מחברים neutrik בלבד
| 7.9 | כבל מיקרופון 5 מטר | 15 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | גמיש צבע שחור XLR זכרXLR - נקבה כתובית המציינת את אורך הכבל (מצופה ב"שרינק" שקוף) (belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare) מחברים neutrik בלבד
| 7.10 | כבל מיקרופון 8 מטר | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | גמיש צבע שחור XLR זכרXLR - נקבה כתובית המציינת את אורך הכבל (מצופה ב"שרינק" שקוף) (belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare) מחברים neutrik בלבד
| 7.11 | מוניטור 15" מוגבר | 4 |  | 0 | 0 | JBL | EV | MARTIN |  | סוג תיבה : עץ יש לכלול כבל משולב חשמל + אודיו באורך 7.5 מטר יש לכלול מארז זוגי
| 7.12 | מערכת אלחוטית- מקלט נייח כפול | 1 |  | 0 | 0 | SHURE ULXD4D | SENNHEISER EM 6000 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | המקלט יכלול : • יציאת "דנטה" –חובה • AES 256 encryption
| 7.13 | מערכת אלחוטית- משדר כיס נייד | 1 |  | 0 | 0 | SHURE ULXD1 | SENNHEISER SK 6000 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | כולל בטריה נטענת מקורית + מיק דש מקורי + קליפס
| 7.14 | מערכת אלחוטית- משדר נייד ידני | 1 |  | 0 | 0 | SHURE ULXD2/B58 | SENNHEISER SKM 6000 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | כולל בטריה נטענת מקורית
| 7.15 | מערכת אלחוטית-תחנת עגינה ל 2 יחידות משדר (כיס /ידני) | 1 |  | 0 | 0 | SHURE SB900 | SENNHEISER L6000 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | כולל כל האביזרים הנדרשים
| 7.16 | מערכת אלחוטית-אנטנת דגל | 2 |  | 0 | 0 | SHURE UA874 | SENNHEISER AB3-D+A1031 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | יש לכלול במחיר היחידה כבל RG213 באורך 30 מטר + בוסטרים ע"פ הוראות יצרן של המערכת למרחק הנ"ל
| 7.17 | פודים מרצה | 1 |  | 0 | 0 | Villa ProCtrl Lecta800 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | פודיום למרצה ,מתוצרת Villa ProCtrl דגם Lecta800 הפודיום יכלול את האבזרים הבאים: • גלגלים כולל מעצורים • קופסת חיבורים מקורית (HDMI+USB+LAN) • מיקרופון קונדנסר היפר קראדיאיד , גוזניק באורך 70ס"מ , בולם זעזועים - מתוצרת SENNHISER/DPA בלבד • מנורת לד עם מפסק • צמת כבילה 4 מטר HDMI+USB+A+LAN+חשמל בתוך שרינק בד • כיסוי בד לאחסנה - יש לכלול את כל עבודות התאמה הנדרשות להתקנת האבזרים -יש לכלול מגענים + כל האבזרים הנדרשים לצורך שליטה על גובהה הפודיום מרחוק - באמצעות ממסכי המגע/מערכת בקרה
[5 empty] | סה"כ לא כולל מע"מ | 0
סיכום
| 1 | Sound System |  |  |  | 0
| 2 | Video System |  |  |  | 0
| 3 | AVC-NET - Integrated Processor |  |  |  | 0
| 4 | Assistive Listening Systems |  |  |  | 0
| 5 | Rack , Panels, Wiring ,Accessories ,Installation |  |  |  | 0
| 6 | Digital signage system+Paging system |  |  |  | 0
| 7 | Mobile equipment |  |  |  | 0
|  | סה"כ לא כולל מע"מ |  |  |  | 0
|  | סה"כ כולל מע"מ |  |  |  | 0